附件：1、样品照片供货商提供

2、报价清单

- 提供样品照片

2、报价清单

翠湖香山国际花园地块二法式下沉庭院增设排水泵及相关电气系统 施工工程 材料报价清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 质保 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 ZR-YJV-5*6mm2 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-5*6mm2 3、敷设方式：电缆敷设 4、详见图纸设计说明 | 2602.12 | 米 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 ZR-YJV-5*10mm2 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-5*10mm2 3、敷设方式：电缆敷设 4、详见图纸设计说明 | 445.84 | 米 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 ZR-YJV-4*35+1*16mm2 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4*35+1*16mm2 3、敷设方式：电缆敷设 4、详见图纸设计说明 | 797.22 | 米 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4*50+1*25mm2 3、敷设方式：电缆敷设 4、详见图纸设计说明 | 451.05 | 米 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本投标总价为（含税）人民币（大写：）元，人民币 （小写： ）元。其中：不含增值税总价： 元，增值税适用税率： %,增值税额： 元。 以上所报单价包含：供货、运输、卸货、验收、售后服务、质量保修、保险及税金一切费用。 单位：

联系人：

联系电话： 日期：